
    蚌埠学院开放式混炼机设备采购报价单          
	一．投标资格要求：
1． 投标人符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

2.投标人必须具有独立法人资质，投标时出具有效营业执照、税务登记证复印件加盖公章。投标人必须是法人或有委托授权书的授权投标人。
3.投标人必须是法人或有委托授权书的授权投标人本次招标不接受联合投标。

4.投标商必须满足要求产品响应报价表。
5.中标人须缴纳5000元质保金，履约合格后退还（不计利息）。
6. 中标商须提供服务承诺函，并与项目归口管理部门签订合同。
7.项目总预算3万元。(报价超预算废标）。
8. 供货期30天，供货商 负责设备的安装、调试、现场操作培训，免费保修一年。

二．产品响应报价表


	名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价(元)

	开放式混炼机（开炼机）
	滚筒尺寸 ：150*350

滚筒温度 ：常温到250°（滚筒与温控表数显温差±3°）

加热方式：电加热 

滚筒间距 ：0～6mm（数显）

安全装置 ：多点设置有急停反转开关

滚筒转速：24r/min

滚筒速比：1：125.

马达：3.7KW

减速箱：硬齿面减速机

体积约 (W×D×H )：1150×600×1300 mm
电源：3∮, AC380V，20A
	1
	台
	
	

	合计：                      

	投标商总报价：                      

报价单位（公章）：                      
法人（或授权人）签名：                             
联系电话：                             

报价时间：                              



