蚌埠学院2019年今冬明春火灾防控

工作方案

各单位、各部门

为切实加强今冬明春火灾防控工作，维护广大师生员工生命和财产安全，根据《安徽省教育厅进一步做好学校安全工作的通知》要求，特制定学校2019年今冬明春火灾防控工作方案。

一、工作原则和目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的系列重要指示精神，坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，各单位要认真开展2019年今冬明春火灾防控工作，及时化解风险，消除隐患，提升学校消防安全管理水平，最大限度预防和减少学校火灾事故。

二、工作时间步骤

即日起至2020年3月底结束，分为3个步骤。

（一）部署发动阶段（2019年12月15日前）

各单位要进行专门动员部署，认真制定本地本单位实施方案，明确目标任务，细化措施，广泛发动，部署到位。

（二）组织实施阶段（2019年12月15日至2020年3月20日结束）

各单位要按照工作实施方案，认真组织实施，从严从实从细抓好各项措施落实。

（三）总结验收阶段（2020年3月底)

各单位要对冬春火灾防控工作情况进行汇总分析，总结经验，固化做法，健全完善提升火灾防控工作长效机制。

三、工作任务和内容

（一）狠抓火灾防控

1.全面整治校园重点消防场所。以学生宿舍、食堂、学术报告厅、实验室、教室、会议室等人员密集场所为重点，重点整治场所设置、防火分隔、安全疏散不符合消防安全规定要求，未按规定配置消防设施、器材，未制定符合实际的灭火和应急疏散预案等问题。

2.全面排查校内危化品、易燃易爆危险品场所等。以学校实验室特别是危化品为重点，着重检查实验室人员管理以及有毒有害实验用品购买、领用、回收、废弃品销毁等登记制度落实情况，实验设施设备安全运行情况，重点部位监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况。

3、全面规范电动车停放充电行为。电动车所有人和使用人应当将电动车停放在安全地点，充电时应当确保安全。严禁电动车在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域、人员密集场所内、办公室、实验室、宿舍等房屋内和阳台部位停放充电，要确保电动车不“进楼入户”、“人车同屋”、“飞线充电”。所有电动车只能停放在楼宇周边指定的停放区内，不得随意随处停放。严禁私拉乱接电源给电动车充电。确因工作原因，需要停放或充电的，应按照说明书的要求操作，充电时间不宜过长，要远离易燃物品和火源并严格落实隔离、监护等防范措施，防止发生火灾。

4、全面规范校园燃气使用安全管理。各单位要充分认识燃气事故的严重性，制定燃气使用安全管理制度，落实安全管理责任人。后勤管理处要加强对学校食堂等燃气使用场所管理和从业人员燃气安全培训，增强安全意识，掌握燃气安全知识、安全操作技能、防火防爆安全知识。加强燃气安全日常管理和定期检查，及时发现和消除安全隐患。

5.全面整治重大火灾隐患。各单位要对今冬明春火灾防控期间排查发现的重大火灾隐患，要落实整改方案、时限、资金和防范措施，确保按期整改到位。严格执行学生寝室管理和用电管理制度，严禁大功率电器进宿舍。坚持防火源头控制，对校园内枯枝树叶及垃圾堆积等火灾易发地进行检查和清理，严禁焚烧树叶、荒草和垃圾。加强施工工地安全管理，明确施工单位安全责任，严禁违章用火、用电，严防消防安全事故发生。

6.全面做好重大活动、重要节日期间消防安保和专项检查治理工作。各单位要针对全国、全省“两会”等重大活动和元旦、春节等重要节日，强化消防安保措施，组织开展消防安全检查。

（二）强化基层基础工作

1.落实消防安全责任。各单位要健全完善落实消防安全工作责任体系，把消防安全责任落实到部门、分解到人，确保每件事、每个环节有人负责，有人落实。

2.健全消防安全管理制度。各单位要健全并严格落实消防安全管理制度，确保各项措施落实到位。

3.完善消防设施设备。保卫处以消防设施和视频监控为重点，确保消防基础设施设备和器材建设符合规定标准，能正常使用；确保校园人防、技防、物防到位，重点区域、重点部位、重要通道等视频监控全覆盖，无死角。

4.加强消防志愿者队伍建设。各单位要积极组织师生员工参加消防志愿者活动，组建消防安全志愿者应急救援队伍，提升消防应急处置能力。

（三）强化消防安全宣传教育

1.广泛宣传消防常识。各单位要组织开展消防安全教育活动，大力普及火灾预防和逃生自救知识。针对圣诞、元旦、春节、元宵节等重要节点，各单位要通过开展主题班会、校园网络、校园广播、校刊校报和宣传栏等各种途径，重点宣传安全用火用电和燃放烟花爆竹常识，普及消防安全常识和技能，营造浓厚的消防安全氛围。

2.广泛开展消防培训。各单位要将消防培训纳入重点工作计划，把消防培训延伸至全体师生员工，广泛深入开展好消防安全教育培训活动，全面提升学校消防安全管理水平。

3.广泛开展疏散演练。各单位要健全完善消防应急预案，可以邀请消防部门及学校保卫部门，精心组织本单位师生开展消防应急疏散演练，确保演练覆盖到全部师生，增强演练的针对性、实战性。

四、工作要求

（一）深化思想认识。各单位要高度重视，强化领导，将冬春火灾防控工作摆上重要日程，认真研判本单位冬春季火灾形势，夯实火灾防控基础，建立长效机制，扎实做好消防安全工作。

（二）落实监管责任。按照“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”的要求，实行一把手负总责，明确火灾防控责任分工，切实履行消防安全监管责任，落实消防安全措施。

（三）强化监管协作。各单位要结合实际，制定冬春火灾防控工作方案。12月20日前，各单位开展消防安全自查，对自查发现的隐患问题，并建立工作台账，制定问题、责任和整改清单。

（四）严格问责追责。对因今冬明春火灾防控工作措施不力、落实不到位、排查整改不到位，导致发生较大以上火灾事故和亡人火灾事故的，将依法依规严肃追责问责。

2019年12月到2020年3月底，每月20日前，请将本单位、本部门消防工作开展情况报保卫处防火监督管理科乔建宇老师处。电话:3177958，邮箱：11411545@qq.com。

蚌埠学院

2019年12月10日